## Список СП
Раздел | Тип лампы | Серия | Модификация | Название | Положение ИС | Артикул | Количество ламп, шт | Световой поток F,лм | Суммарный световой поток , лм | Длина СП ,м | Ширина СП ,м | Высота СП, м | Мощность ИС , Вт | Ссылка на фото | Эксплуатационная группа по СП | IP | Защита от пыли
[7 empty] | n | Fл | nFл | a | b | h | Pсв
Светильники светодиодные промышленные | LED | 09 | 001 | ДСП 09-120-001 |  | 4620014032079 | 1 | 11131.9 | 11131.9 | 0.403 | 0.15 | 0.28 | 120 | http://www.alb.ru/upload/uf/8f4/8f4be245e2a1acdeec2b2e610c759c0a.jpg | 6 | 67 | 6
Светильники светодиодные промышленные | LED | 09 | 001 | ДСП 09-150-001 |  | 4620014032086 | 1 | 13012.33 | 13012.33 | 0.467 | 0.15 | 0.28 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8f4/8f4be245e2a1acdeec2b2e610c759c0a.jpg | 6 | 67 | 6
Светильники светодиодные промышленные | LED | 09 | 001 | ДСП 09-180-001 |  | 4620014032093 | 1 | 16262.81 | 16262.81 | 0.571 | 0.15 | 0.28 | 180 | http://www.alb.ru/upload/uf/8f4/8f4be245e2a1acdeec2b2e610c759c0a.jpg | 6 | 67 | 6
Светильники светодиодные промышленные | LED | 09 | 001 | ДСП 09-60-001 |  | 4620014032055 | 1 | 5400 | 5400 | 0.238 | 0.15 | 0.28 | 60 | http://www.alb.ru/upload/uf/8f4/8f4be245e2a1acdeec2b2e610c759c0a.jpg | 6 | 67 | 6
Светильники светодиодные промышленные | LED | 09 | 001 | ДСП 09-90-001 |  | 4620014032062 | 1 | 8100 | 8100 | 0.319 | 0.15 | 0.28 | 90 | http://www.alb.ru/upload/uf/8f4/8f4be245e2a1acdeec2b2e610c759c0a.jpg | 6 | 67 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-100-001 | p1 | 4620014033076 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-100-001 | p2 | 4620014033076 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-100-002 | p1 | 4620014033137 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-100-002 | p2 | 4620014033137 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 101 | ГСП07-100-101PC |  | 4620014033199 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 102 | ГСП07-100-102PC |  | 4620014033342 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-100-301 | p1 | 4620014032987 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-100-301 | p2 | 4620014032987 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-100-302 | p1 | 4620014033038 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-100-302 | p2 | 4620014033038 | 1 | 8400 | 8400 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-150-001 | p1 | 4620014033083 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-150-001 | p2 | 4620014033083 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-150-002 | p1 | 4620014033144 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-150-002 | p2 | 4620014033144 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 101 | ГСП07-150-101PC |  | 4620014033205 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 102 | ГСП07-150-102PC |  | 4620014033359 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-150-301 | p1 | 4620014032994 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-150-301 | p2 | 4620014032994 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-150-302 | p1 | 4620014033045 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-150-302 | p2 | 4620014033045 | 1 | 12500 | 12500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-250-001 | p1 | 4620014033090 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-250-001 | p2 | 4620014033090 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-250-002 | p1 | 4620014033151 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-250-002 | p2 | 4620014033151 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 201 | ГСП07-250-201PC |  | 4620014033298 | 1 | 19000 | 19000 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-250-301 | p1 | 4620014039542 | 1 | 19000 | 19000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-250-301 | p2 | 4620014039542 | 1 | 19000 | 19000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-250-302 | p1 | 4620014039337 | 1 | 19000 | 19000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-250-302 | p2 | 4620014039337 | 1 | 19000 | 19000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-400-001 | p1 | 4620014033106 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-400-001 | p2 | 4620014033106 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-400-002 | p1 | 4620014033168 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-400-002 | p2 | 4620014033168 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-70-001 | p1 | 4620014038781 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 001 | ГСП07-70-001 | p2 | 4620014038781 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-70-002 | p1 | 4620014038798 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 002 | ГСП07-70-002 | p2 | 4620014038798 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 101 | ГСП07-70-101PC |  | 4620014036817 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 102 | ГСП07-70-102PC |  | 4620014036824 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-70-301 | p1 | 4620014032970 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 301 | ГСП07-70-301 | p2 | 4620014032970 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-70-302 | p1 | 4620014033021 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 07 | 302 | ГСП07-70-302 | p2 | 4620014033021 | 1 | 5500 | 5500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/a73/a730455f14a596321dd252c2b5e3f9e2.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-100-001 | p1 | 4620014035049 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-100-001 | p2 | 4620014035049 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-100-002 | p1 | 4620014035124 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-100-002 | p2 | 4620014035124 | 1 | 8400 | 8400 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-150-001 | p1 | 4620014035056 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-150-001 | p2 | 4620014035056 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-150-002 | p1 | 4620014035131 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-150-002 | p2 | 4620014035131 | 1 | 12500 | 12500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-250-001 | p1 | 4620014035063 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-250-001 | p2 | 4620014035063 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-250-002 | p1 | 4620014035148 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-250-002 | p2 | 4620014035148 | 1 | 19000 | 19000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-400-001 | p1 | 4620014035070 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-400-001 | p2 | 4620014035070 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-400-002 | p1 | 4620014035155 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-400-002 | p2 | 4620014035155 | 1 | 40000 | 40000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-70-001 | p1 | 4620014035032 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 001 | ГСП17-70-001 | p2 | 4620014035032 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-70-002 | p1 | 4620014035117 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 17 | 002 | ГСП17-70-002 | p2 | 4620014035117 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 47 | 001 | ГСП47-250-001 |  | 4620014036862 | 1 | 21130 | 21130 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 308 | http://www.alb.ru/upload/uf/5ec/5ec8190c98b7e2b89ba6ae97fa8fd9ff.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРИ (МГЛ) | 47 | 001 | ГСП47-400-001 |  | 4620014036879 | 1 | 34000 | 34000 | 0.475 | 0.475 | 0.63 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/5ec/5ec8190c98b7e2b89ba6ae97fa8fd9ff.jpg | 7 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-1x18-001 |  | 4650063179869 | 1 | 1200 | 1200 | 0.658 | 0.088 | 0.094 | 18 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-1x36-001 |  | 4650063179845 | 1 | 2850 | 2850 | 1.266 | 0.088 | 0.094 | 36 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-1x58-001 |  |  | 1 | 4000 | 4000 | 1.562 | 0.088 | 0.094 | 58 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-2x18-001 |  | 4650063179852 | 2 | 600 | 1200 | 0.658 | 0.13 | 0.094 | 18 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-2x36-001 |  | 4650063179876 | 2 | 1425 | 2850 | 1.266 | 0.13 | 0.094 | 36 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 41 | 001 | ЛСП41-2x58-001 |  | 4650063179852 | 2 | 2000 | 4000 | 1.562 | 0.13 | 0.094 | 36 | http://www.alb.ru/upload/uf/25c/25ce2a29856a2b4e16c34491231b6015.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-1x18-001 |  | 4650063179920 | 1 | 1200 | 1200 | 0.66 | 0.085 | 0.094 | 18 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-1x36-001 |  | 4650063179906 | 1 | 2850 | 2850 | 1.268 | 0.085 | 0.094 | 36 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-1x58-001 |  | 4650063179883 | 1 | 4500 | 4500 | 1.577 | 0.086 | 0.094 | 58 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-2x18-001 |  | 4650063179913 | 2 | 2400 | 4800 | 0.66 | 0.135 | 0.094 | 72 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-2x36-001 |  | 4650063179890 | 2 | 3850 | 7700 | 1.268 | 0.135 | 0.094 | 72 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные люминесцентные | ЛЛ (Т8) | 61 | 001 | ЛСП61-2x58-001 |  | 4650063179876 | 2 | 4500 | 9000 | 1.562 | 0.135 | 0.094 | 116 | http://www.alb.ru/upload/uf/2d6/2d6994c170e3af09c4962a995fc8cbfc.jpg | 6 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-125-001 | p1 | 4620014039122 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-125-001 | p2 | 4620014039122 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-125-002 | p1 | 4620014033236 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-125-002 | p2 | 4620014033236 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 301 | РСП07-125-301 | p1 | 4620014033007 | 1 | 6500 | 6500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 301 | РСП07-125-301 | p2 | 4620014033007 | 1 | 6500 | 6500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 302 | РСП07-125-302 | p1 | 4620014033052 | 1 | 6500 | 6500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 302 | РСП07-125-302 | p2 | 4620014033052 | 1 | 6500 | 6500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-250-001 | p1 | 4620014033113 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-250-001 | p2 | 4620014033113 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-250-002 | p1 | 4620014033243 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-250-002 | p2 | 4620014033243 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 101 | РСП07-250-101PC |  | 4620014033243 | 1 | 13000 | 13000 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 272 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 301 | РСП07-250-301 | p1 | 4620014033014 | 1 | 14000 | 14000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 301 | РСП07-250-301 | p2 | 4620014033014 | 1 | 14000 | 14000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 302 | РСП07-250-302 | p1 | 4620014033069 | 1 | 14000 | 14000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 302 | РСП07-250-302 | p2 | 4620014033069 | 1 | 14000 | 14000 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-400-001 | p1 | 4620014033120 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 001 | РСП07-400-001 | p2 | 4620014033120 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-400-002 | p1 | 4620014033250 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 07 | 002 | РСП07-400-002 | p2 | 4620014033250 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-125-001 | p1 | 4620014035001 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-125-001 | p2 | 4620014035001 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-125-002 | p1 | 4620014035087 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-125-002 | p2 | 4620014035087 | 1 | 6500 | 6500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 125 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-250-001 | p1 | 4620014035018 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-250-001 | p2 | 4620014035018 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-250-002 | p1 | 4620014035094 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-250-002 | p2 | 4620014035094 | 1 | 14000 | 14000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-400-001 | p1 | 4620014035025 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 001 | РСП17-400-001 | p2 | 4620014035025 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-400-002 | p1 | 4620014035100 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДРЛ | 17 | 002 | РСП17-400-002 | p2 | 4620014035100 | 1 | 24000 | 24000 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-100-001 | p1 | 4620014033076 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-100-001 | p2 | 4620014033076 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-100-002 | p1 | 4620014033137 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-100-002 | p2 | 4620014033137 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-100-301 | p1 | 4620014032987 | 1 | 10700 | 10700 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-100-301 | p2 | 4620014032987 | 1 | 10700 | 10700 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-100-302 | p2 | 4620014033038 | 1 | 10700 | 10700 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-150-001 | p1 | 4620014033083 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-150-001 | p2 | 4620014033083 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-150-002 | p1 | 4620014033144 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-150-002 | p2 | 4620014033144 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-150-301 | p1 | 4620014032994 | 1 | 17500 | 17500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-150-301 | p2 | 4620014032994 | 1 | 17500 | 17500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-150-302 | p1 | 4620014033045 | 1 | 17500 | 17500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-150-302 | p2 | 4620014033045 | 1 | 17500 | 17500 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-250-001 | p1 | 4620014033090 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-250-001 | p2 | 4620014033090 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-250-002 | p1 | 4620014033151 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-250-002 | p2 | 4620014033151 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 201 | ЖСП07-250-201PC |  | 4620014033298 | 1 | 33200 | 33200 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 4 | 44 | 4
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-250-301 | p1 | 4620014039542 | 1 | 33200 | 33200 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-250-301 | p2 | 4620014039542 | 1 | 33200 | 33200 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-250-302 | p1 | 4620014039337 | 1 | 33200 | 33200 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-250-302 | p2 | 4620014039337 | 1 | 33200 | 33200 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-400-001 | p1 | 4620014033106 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-400-001 | p2 | 4620014033106 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-400-002 | p1 | 4620014033168 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-400-002 | p2 | 4620014033168 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.433 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-70-001 | p1 | 4620014038781 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 001 | ЖСП07-70-001 | p2 | 4620014038781 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-70-002 | p1 | 4620014038798 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 002 | ЖСП07-70-002 | p2 | 4620014038798 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-70-301 | p1 | 4620014032970 | 1 | 6600 | 6600 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 301 | ЖСП07-70-301 | p2 | 4620014032970 | 1 | 6600 | 6600 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 5 | 54 | 5
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-70-302 | p1 | 4620014033021 | 1 | 6600 | 6600 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 07 | 302 | ЖСП07-70-302 | p2 | 4620014033021 | 1 | 6600 | 6600 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/8aa/8aadced85e881c57cf3264c74bae243f.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-100-001 | p1 | 4620014035049 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-100-001 | p2 | 4620014035049 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-100-002 | p1 | 4620014035124 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-100-002 | p2 | 4620014035124 | 1 | 10700 | 10700 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 100 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-150-001 | p1 | 4620014035056 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-150-001 | p2 | 4620014035056 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-150-002 | p1 | 4620014035131 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-150-002 | p2 | 4620014035131 | 1 | 17500 | 17500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 150 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-250-001 | p1 | 4620014035063 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-250-001 | p2 | 4620014035063 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-250-002 | p1 | 4620014035148 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-250-002 | p2 | 4620014035148 | 1 | 33200 | 33200 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 250 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-400-001 | p1 | 4620014035070 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-400-001 | p2 | 4620014035070 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-400-002 | p1 | 4620014035155 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-400-002 | p2 | 4620014035155 | 1 | 56500 | 56500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 400 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-70-001 | p1 | 4620014035032 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 001 | ЖСП17-70-001 | p2 | 4620014035032 | 1 | 5500 | 5500 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 5 | 65 | 6
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-70-002 | p1 | 4620014035117 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники промышленные подвесные | ДНаТ | 17 | 002 | ЖСП17-70-002 | p2 | 4620014035117 | 1 | 6600 | 6600 | 0.47 | 0.47 | 0.525 | 70 | http://www.alb.ru/upload/uf/990/99087ca0d66b0d69a12ea33d3e0fda25.jpg | 3 | 23 | 2
Светильники светодиодные промышленные | LED | 77 | 001 | ДСП 77-150-001 |  | 4620014038682 | 1 | 16017.1 | 16017.1 | 0.436 | 0.436 | 0.12 | 141 | http://www.alb.ru/upload/uf/ad7/ad7bb0adae58fe96c878753abba95b0e.jpg | 7 | 65 | 6

## Пример
Параметры помещения |  |  |  | История
длина, м | a | 5 |  | Расчет | a x b х H |  | Еср, | Кз | hп | Тип СП | N | PОУ | СОУ
ширина, м | b | 10 |  | № | м | % | лк |  | м |  | шт | кВт | тыс. руб.
площадь помещения | S | 50 |  | 1 | 5 х 10 х 5 | 70-50-20 | 300 | 1.4 | 0 | #REF! | 8 | 0.712 | 47.9606
высота,м | H | 5 |  | 2
коэффициенты отражения,% |  | 70-50-20 | справка см. лист материалы | …
Параметры освещения
Средняя освещенность, лк | Еср | 300 | помощник выбора (см. Нормы ГОСТ Р 55710 ―2013 или Нормы СП52)
Коэффициент запаса | кз | 1.4
Коэффициент эксплуатации | MF | 0.71429 | по нормам ГОСТ Р 55710 ―2013
высота рабочей плоскости, м | hp | 0.8
Световой прибор
Раздел |  | Промышленные светильники
Серия |  | ЖСП07
Световой прибор |  | ЖСП07-70-001
Положение лампы |  | p1
Суммарный световой поток ламп, лм | nFл | 6600
Количество ламп, шт | n | 1
Высота СП, м | hсв | 0.43
Мощность СП, Вт | Pсв | 89
Стоимость СП, руб | Ссв | 5995.072
Высота подвеса светильника, м | hп | 0
Скрытый расчетный модуль
Расчетная высота, м | h | 3.77
Индекс помещения | i | 0.88417
Коэффициент использования,% | η | 41 | справка см. лист КИ
Количество светильников, шт | N | 8
Суммарная мощность Осветительной установки, кВт | РОУ | 0.712
Суммарная стоимость светильников, руб | СОУ | 47.9606

## КИ
|  | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0
|  | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0
|  | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0
i | 0.6 | 50 | 33 | 27 | 32 | 30 | 26 | 26 | 22
| 0.8 | 57 | 41 | 33 | 39 | 37 | 33 | 32 | 28
| 1 | 61 | 46 | 38 | 44 | 42 | 38 | 37 | 33
| 1.25 | 66 | 53 | 44 | 50 | 47 | 43 | 43 | 39
| 1.5 | 69 | 57 | 48 | 53 | 50 | 47 | 46 | 42
| 2 | 73 | 62 | 52 | 58 | 54 | 51 | 50 | 47
| 2.5 | 75 | 66 | 56 | 61 | 57 | 54 | 54 | 50
| 3 | 77 | 70 | 59 | 64 | 59 | 57 | 56 | 53
| 4 | 79 | 73 | 61 | 66 | 61 | 59 | 58 | 55
| 5 | 80 | 75 | 63 | 68 | 62 | 61 | 60 | 57

## Нормы ГОСТ Р 55710 ―2013
ГОСТ Р 55710 ―2013
Зоны движения и вспомогательные помещения внутри зданий | Еэкс, лк
Пути движения и коридоры | 100
Лестницы, эскалаторы, движущиеся тротуары | 100
Погрузочно-разгрузочные зоны | 150
Механизированные склады
Проезжие пути без пешеходов | 20
Проезжие пути с пешеходами | 150
Станции контроля | 150
Места складирования | 200
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них
Сушка | 50
Изготовление изделий, работы по разбиванию и смешиванию | 200
Общие работы на машинах | 300
Грубая работа | 300
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности
Производственные процессы с дистанционным обслуживанием | 50
Производственные процессы с частичным применением ручного труда | 150
Постоянная ручная работа на производственных установках | 300
Помещения для точных измерений, лаборатории | 500
Фармацевтическое производство | 500
Производство шин | 500
Контроль цвета | 1000
Раскрой, отделка, контроль | 750
Магазины
Торговые залы | 300
Кассовые узлы | 500
Места упаковки | 500
Металлургическое производство
Автоматизированное производство | 50
Производство с кратковременными − ручными операциями | 150
Производство с продолжительными ручными операциями | 200
Склады заготовок | 50
Обслуживание печей | 200
Прокатный стан | 300
Контрольные платформы и панели | 300
Контроль качества | 500
Подземные туннели, подвалы | 50
Административные здания
Раздевалки, проходы, зоны движения | 300
Письмо, машинопись, чтение, обработка данных | 500
Техническое черчение | 750
Рабочие места с видеотерминалами | 500
Конференц-залы, комнаты переговоров | 500
Приемные секретарей | 300
Архивы | 200

## Нормы СП
Норма освещенности по СП 52.133330.2011
Вид помещения | Еср, лк
Нормы освещенности офисных помещений
Офис общего назначения с использованием компьютеров | 200-300
Офис большой площади со свободной планировкой | 400
Офис, в котором осуществляются чертежные работы | 500
Зал для конференций | 200
Эскалаторы, лестницы | 50-100
Холл, коридор | 50-75
Архив | 75
Кладовая | 50
Нормы освещения магазинов
Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием. (Г-0.8). | 400
Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания. (Г-0.8). | 300
Помещения главных касс. (Г-0.8). | 300
Помещения отделов заказов, бюро обслуживания. (Г-0.8). | 200
Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров. (Г-0.8). | 200
Нормы освещения логистических центров
Для закрытых складов при напольном хранении с газоразрядными лампами | 75
Для закрытых складов при напольном хранении с лампами накаливания | 50
Для стеллажного хранения с газоразрядными лампами | 200
Для стеллажного хранения с лампами накаливания | 100
Для открытых складов | 20
Экспедиция приёма и выдачи груза | 150
Сортировка и комплектация грузов | 200

## коэффициенты отражения
80 | 80 | 30 | 80-80-30
80 | 50 | 30 | 80-50-30
80 | 30 | 10 | 80-30-10
70 | 50 | 20 | 70-50-20
50 | 50 | 10 | 50-50-10
50 | 30 | 10 | 50-30-10
30 | 30 | 10 | 30-30-10
0 | 0 | 0 | 0-0-0

## материалы
Материал | Коэффициент отражения, %
Гипсокартон белый | 80
Штукатурка | 73
Плитка подвесного потолка белая | 70
Плитка подвесного потолка светло-серая | 50
Обои (желтые, бежевые, розовые) | 50
Обои (голубые, светло-зеленые) | 30
Обои (красные, коричневые) | 20
Плитка однотонная светлая | 30
Ламинат светлый (ясень) | 30
Паркетная доска светлая | 20
Линолеум светло-серый | 20
Паркетная доска темная | 10
Ковролин однотонный серый | 10